Директору департамента образования

мэрии города Ярославля

А.И. Ченцовой

заведующего МДОУ "Детский сад № 93"

С.Е. Прокуроровой

Информация о проделанной работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МДОУ "Детский сад № 93" по предложенным рекомендациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендации | Исполнители |
| 1.  | Рассмотреть вопрос создания добровольных пожарных формирований в ОУ. | Ответственный за пожарную безопасность в МДОУ "Детский сад № 93" - зам. зав. по АХР - Галкина М.А., завхоз - Булычева М.А. |
| 2.  | Разместить на интернет-сайтах основные требования пожарной безопасности на территории учреждения и информацию о действиях в случае возникновения пожаров | Информация размещена |
| 3. | Провести анализ причин и условий, приводящих к случаям ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.  | Ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации отсутствуют |
| 4. | Производственное совещание с участием представителей родительского комитета, на котором рассмотрены вопросы о достаточности принимаемых мер администрацией учреждения по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в целом безопасности детей. | Заседание управляющего совета ДОУ 18.12.2015Производственное совещание 21.12.2015 |
| 5. | Провести анализ соответствия договоров с организациями, осуществляющими обслуживание систем пожарной автоматики и оборудования, осуществляющего вывод сигнала в подразделения пожарной охраны, требованиям законодательства в области пожарной безопасности, в том числе определения ответственности сторон. | Договор на передачу сигнала заключен с ООО «Охранное Предприятие «Ратник» |
| 6. | Осуществлять контроль работоспособности систем автоматической пожарной защиты и передачи сигнала о срабатывании данных систем в подразделения пожарной охраны. | Акт о работоспособности системы АЗС и передачи сигнала составляется 1 раз в квартал. |
| 7. | Организовать проведение дополнительных занятий по изучению порядка действий в случае пожара, в т.ч. при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, с персоналом, осуществляющим круглосуточное дежурство на подведомственных объектах с участием представителей обслуживающих организаций и проведением практических испытаний не реже 1 раза в месяц. | 30.11. 2015 года проведено занятие по изучению порядка действий в случае пожара с персоналом в присутствии представителя МКУ МПО Антонова С.В. |
| 8. | Организовать ежедневное проведение дежурным персоналом осмотра средств пожарной сигнализации объекта на предмет готовности к работе с соответствующей записью в журнале сдачи/приема дежурства. | Осмотр средств пожарной сигнализации объекта с записью в журнале будет организовано с 14.12.2015 года |
| 9. | Организовать размещение на информационных стендах учреждения памяток о соблюдении мер противопожарной защиты и необходимых действий при обнаружении пожара | Памятки о соблюдении мер противопожарной защиты размещены на информационном стенде |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный доступ подъезда пожарных машин к зданиям ОУ. Въездные ворота должны быть свободны. Запретить физическим лицам оставлять транспорт перед въездными воротами на территорию образовательных учреждений.  | Доступ пожарной машины обеспечен. Въездные ворота свободны. Размещен информационный стенд о запрете стоянки личного транспорта перед воротами. |

Заведующий МДОУ "Детский сад № 93" Прокуророва С.Е.